**T.C.**

**OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **KURUM BİLGİLERİ** | |
| **Kurumun Adı** |  |
| **Bina/Blok Adı/No** |  |
| **Kontrol Tarihi** | … / … / 202. |
| **KONTROL EDEN** | |
| **Firma Adı** |  |
| **Ünvanı Adı Soyadı** |  |
| **Tarih** | … / … / 202. |
| **İmza** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bölüm** | **Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar** |
| \*(1-4) | Yangın Sistemlerinin kontrolleri aşağıdaki listeye göre gerçekleştirilir. Olumlu veya olumsuz durumlarında ilgili sütuna "√" işareti ile işaretlenir. |
| \*(1-4) | Olumsuz olarak değerlendirilen noktalarda açıklama kısmında hangi sistem ekipmanı olduğuna ve sorunun detayına dair bilgiler kaydedilir. |
| \*(5) | Binadaki tüm yangın söndürme tüpleri tek tek kontrol edilir. Dolum ve son kullanma tarihlerine bakılır. Tüplerin faal olup olmadıkları kontrol edilir. Tarihi geçmiş veya eksiklik var ise açıklama kısmında belirtilir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm No** | **Yangın Sistemi Kontrol Listesi** | **Evet (Olumlu)** | **Hayır (Olumsuz)** | **Açıklama** |
| **1.** | **Yangın Algılama ve Alarm Sistemi** | | | |
| **1.1.** | Alarm Butonu (Kır-bas) Fiziksel olarak sağlam durumdadır. |  |  |  |
| **1.2.** | Duman detektörleri fiziksel olarak sağlamdır. |  |  |  |
|  | | | | |
| **2.** | **Yangın Kontrol Paneli** | | | |
| **2.1.** | Yangın kontrol panosu çalışır ve aktif durumdadır. |  |  |  |
|  | | | | |
| **3.** | **Yangın Dolap Sistemi** | | | |
| **3.1.** | Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  |  |
| **3.2.** | Yangın Dolabı kullanma talimatı mevcuttur. |  |  |  |
| **3.3.** | Dolap üzerinde kontrol tarihini gösterir etiket mevcuttur. |  |  |  |
| **3.4.** | Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  |  |
| **3.5.** | Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  |  |
|  | | | | |
| **4.** | **Taşınabilir Söndürme Tüpleri (Ayrıntılar 5. Bölümde belirtilecektir.)** | | | |
| **4.1.** | Yangın söndürme tüpleri asılı, yangın dolabı içerisinde veya tekerlekli YST'leri kazan dairesi, depo veya mevzuatı gereği bulunması gerektiği konumdadır. |  |  |  |
| **4.2.** | Tüplerdeki bakım periyodunu gösterir etiket mevcut ve günceldir. |  |  |  |
| **4.3.** | Tüplerdeki basınç göstergede uygun olarak görünmektedir. |  |  |  |
| **4.4** | Tüplerin önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm 5** | **Yangın Tüpü Kontrol Formu (Her Tüp Grubu ve Yeri için ayrı ayrı)** | | | | | |
| **Tüpün Bulunduğu Yer**  (Kat, Ara Hol, Birim/Oda/Depo/ Kazan Dairesi v.b.) | **Tüpün Adedi** | **Tüpün Cinsi**  (KKT/CO 2/ Sulu/Köpük) | **Dolum**  **Tarihi** | **Son Kullanma**  **Tarihi** | **Açıklama**  (Tüpün Faal veya Faal Olmadığı) |
| **5.1.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.2.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.3.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.4.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.5.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.6.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.7.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.8.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.9.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.10.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.11.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.12.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.13.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.14.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.15.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.16.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.17.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.18.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.19.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **5.20.** |  |  |  | … / … / 202. | … / … / 202. |  |
| **AÇIKLAMALAR** | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kaşe ve İmza** | **:** |  |
| **Tarih** | **:** | … / … / 202. |
| **Ad Soyadı/Firma** | **:** |  |

**REVİZYON BİLGİLERİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revizyon  No | Revizyon  Tarihi | Revizyon Açıklaması |
| 0 | - | İlk yayın. |